ВНИМАНИЕ! Меры пожарной безопасности в начале отопительного сезона

Уважаемые жители Мингатуйского сельского поселения!

С наступлением холодов возрастает риск возникновения пожаров из-за нарушений правил эксплуатации отопительных приборов и печей. Администрация поселения напоминает о необходимости строгого соблюдения требований пожарной безопасности.

При эксплуатации печного отопления:

- Перед началом сезона проверьте и при необходимости отремонтируйте печь и дымоход, очистите дымоход от сажи, заделайте трещины.

- Используйте только исправные печи;

- На полу перед топкой должен быть металлический предтопочный лист размером не менее 50×70 см.

- Не применяйте для розжига легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин и т. п.).

- Не перекаливайте печь; топите 2–3 раза в день не более чем по 1,5 часа.

- Не оставляйте топящуюся печь без присмотра, не поручайте надзор за ней детям.

- Держите горючие предметы, топливо и бельё на безопасном расстоянии от печи (не менее 0,5 м).

При использовании электрообогревателей и электросети:

- Не используйте неисправные и самодельные обогреватели.

- Устанавливайте приборы на безопасном расстоянии (не менее 1 м) от штор, мебели, постельных принадлежностей.

- Не перегружайте электросеть одновременным включением нескольких мощных приборов.

- Проверяйте состояние электропроводки, розеток и вилок; не используйте повреждённые удлинители.

- Не накрывайте обогреватели и не сушите на них вещи.

Рекомендуется установить в жилых помещениях автономные пожарные извещатели.

В случае обнаружения признаков возгорания или запаха гари немедленно звоните:

- 101 — пожарная охрана;

- 112 — единый номер экстренных служб.

Безопасность вашего дома — в ваших руках. Соблюдайте правила пожарной безопасности!

Администрация Мингатуйского сельского поселения